统一社会信用代码

12620104H17185287L

事业单位法人年度报告书

（  2017  年度）

| 单 位 名 称 | 兰州市西固区范坪电灌站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 兰州市西固区范坪电灌站 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 为灌区农田和绿化灌溉提供服务。 |
| 住 所 | 兰州市七里河区西津西路1180号 |
| 法定代表人 | 王兴鹏 |
| 开办资金 | 294（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |
| 举办单位 | 兰州市西固区水务局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 262 | 246.4 |
| 网上名称 | 兰州市西固区范坪电灌站.公益 | 从业人数 | 16 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、2017年本站目标管理完成情况 1、灌溉面积：春灌面积计划任务0.19万亩，完成0.19万亩；夏灌面积计划任务0.57万亩，完成0.53万亩；秋灌0.27万亩，完成0.27万亩；冬灌0.57万亩，完成了0.53万亩。 2、全年提水量：计划任务111万m3，完成 83.2万m3。 3、水费收入：计划任务18.8万元，完成 14.1万元。 4、水费收缴率：计划100%，完成100%。 5、水费上缴返还率：计划100%，完成100%。 6、完成水利科技培训：计划任务20人次，完成20人次。培训内容为：⑴水泵的运行和维修养护；⑵电动机的运行和维修养护；⑶变压器的运行和维修养护；⑷开关柜与配电盘的维修养护；⑸ 电气设备的工作原理；⑹安全生产知识。 7、运行记录、档案、报表完成情况：机组运行时，能够做到值班人员两小时做一次记录，及时、清楚、真实、齐全的做好并保存各项档案及报表。 8、重点建设项目：积极主动地协助水务局完成了范坪三级泵站建设工程，确保了范坪灌区2017年的农业和绿化供水。 二、全年设备及水利工程维修情况 1、完成一级泵站取水口清淤及河道疏通；1、2、3、4号进水笼头重新焊接；一级院内4根电线杆基础夯实加固；泵房四周防漏水处理；调试200s-95水泵电机1台套；一级泵站维修养护高压配电柜7面、低压配电柜4面，维修300S-90水泵2台套、200S-95水泵2台套。 2、二级出水管线杨家崖倒虹吸管线破裂维修加固3次；维修300S-90A水泵1台套、200S-95A水泵2台套。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2018-03-21 |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 情况属实，该年度报告已经保密审核，可以向社会公示。 |

填表人： 刘从瑜  联系电话：13919299633  报送日期：2018年03月21日